Приложение 1

к постановлению

главы муниципального образования

от 31.01.2017 № 7

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение)

|  |  |  | Ул Октябрьская | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ул Ломоносова д 17 | К-100 | Не испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Ломоносова д 13 | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Лесная | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Карла Маркса д 6 | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Ленина — 2 шт | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Икшево | Золотково |  |  |  | Около д. 26 |  |  | д. 180 ( ферма) |  | Испр. |
|  |  |  |  |  |  | Около д. 56 |  |  |  |  |  |
| 3 | с.Черсево | Золотково |  |  |  | Плотина |  |  | Севернее населенного пункта 200м |  | Испр. |
| 4 | д. Василево | Золотково |  |  |  | Около д.1 д.85 д.78 |  |  | На окраине населенного пункта 400м |  | испр |
| 5 | д. Обдихово | Золотково |  |  |  | 2 озера |  |  | д.Обдихово |  | Испр. |
| 6 | д.Захарово | Золотково |  |  |  | Около д. 1 д. 16 |  |  |  |  |  |
| 7 | д. Малинки | Золотково |  |  |  | д. Малинки |  |  | д. Малинки |  | Испр. |
| 8 | Д. Лесниково | Золотково |  |  |  | ул.Луговая |  |  | д. Лесниково |  | Испр |
| 9 | д.Нармочь | Золотково |  |  |  | д.Нармочь |  |  | д.Нармочь |  | Испр. |
| 10 | д.Ново-Покровское | Золотково |  |  |  | д.Ново-Покровское |  |  | д.Ново- Покровское |  | Испр. |
| 11 | д.Чеково | Золотково |  |  |  | д.Чеково |  |  | д.Чеково |  | Испр. |
| 12 | Д. Починки | Золотково |  |  |  | Д. Починки |  |  | Д. Починки |  | Испр. |
| 13 | с.Крюково | Золотково |  |  |  | с.Крюково |  |  | с.Крюково |  |  |
| 14 | д.Борисово | Золотково |  |  |  | д.Борисово |  |  | д.Борисово |  |  |
| 15 | д. Язвицы | Золотково |  |  |  | д. Язвицы |  |  | д. Язвицы |  | Испр. |
| 16 | д.Борзино | Золотково |  |  |  | Плотина |  |  | - |  |  |
| 17 | Рд.Золотковский | Золотково |  |  |  | ул.Советская ул.Дачная ул.Пролетарская |  |  | Раз.Золотковский Ул.Новая дом 1а |  | Испр. |

# Text boxes

Приложение  1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование сельского поселения | Пожарные гидранты | Техническое состояние | Водоемы для пожаротушения | Техническое состояние | Водонапорные башни | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Адрес | Тип и диам. сети |  | Адрес | Емкость М3 |  | Адрес | Емкость М3 |  |
| 1 | Пос. Золотково | Золотково | ул Ленина д 7 | К-100 | Испр. | ул.Советская | - | -- | ул.Социалистическая д. 13 а |  | Испр. |
|  |  |  | Ленинский переулок | К-100 | Испр. | ул.Лесная | - |  |  |  |  |
|  |  |  | ул Гагарина | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул 40 лет Октября | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул 8 Марта | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ул Карла Маркса д 1 | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Ломоносо- ва д 10 | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Ломоносо- ва д 20 | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Социалисти- ческая | К-100 | Испр |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Горького д 2 | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Новая стройка | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Новая стройка | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Революции | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Советская д 3 | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Константи- новка | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ул Дзержинского | К-100 | Испр. |  |  |  |  |  |  |